## Berechnungstabelle
Ermittlung des an einer Wasserentnahmestelle verfügbaren Löchwasserdurchflusses
Bemerkung :
Diese Tabelle stellt eine Anwendung der im folgenden Artikel vorgeschlagenen Berechnungsmethode dar :
Einstellungen | [7 empty] | Legende
Druckeinheit |  | Volumenstromeinheit |  | Schnittpunkt P0 |  |  |  | fehlende Angabe ergänzen |  |  | 1 | Empfohlener Ansatz
[8 empty] | fehlende Angabe überprüfen |  |  | 2 | Alternativer Ansatz
Statischer Druck |  |  | Messreihe I |  |  |  |  | Messreihe II |  |  |  | Zukünftiger Verbrauch |  |  | Vorschrift
Statischer Druck |  |  | Gemessene Entnahme/Druck-Paare |  |  |  |  | Gemessener Mindestdruck | [6 empty] | Vorgeschriebener Mindestdruck
am Hydranten |  |  | am Hydranten |  |  |  |  | am Hydranten 1 | [6 empty] | für die Löschwasserentnahme
Messung | Druck |  | Messung | Entnahme |  | Druck |  | Messung | Druck | [5 empty] | Parameter | Druck
Pstat |  | mWS | P0' | 0 | m3/h |  | mWS | Pmin |  | mWS |  |  |  |  | Pregl |  | mWS
|  |  | P1 |  | m3/h |  | mWS
Zur Ansicht Bild anwählen und vergröβern: |  |  | P2 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P3 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P4 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P5 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P6 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P7 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P8 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P9 |  | m3/h |  | mWS
|  |  | P0" | 0 | m3/h |  | mWS
|  |  | Verbrauch im Versorgungsnetz |  |  |  |  | Höchstverbrauch |  |  |  | Höchstverbrauch
|  |  | während der Messkampagne 2 |  |  |  |  | im Versorgungsnetz 2 |  |  |  | im Versorgungsnetz 2
|  |  | Messung | Verbrauch |  |  |  | Messung | Verbrauch |  |  | Parameter | Verbrauch
|  |  | Qh |  | m3/h |  |  | Qh max |  | m3/h |  | Qh max futur |  | m3/h
Pression | 1 |  | P0 | 0 |  |  |  |  | Poly I | Poly II |  | Poly II | Poly III
Débit | 1 |  | P0 | 0 |  | 0 | 39 | A | 0 | 0 |  | 0 | 0
Intersection | TRUE |  | P1 |  |  |  | 40 | B | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | P2 |  |  |  | 41 | C |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | P3 |  |  |  | 42 | r2 / delta | 1 | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | P4 |  |  |  | 43 | k |  | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | P5 |  |  |  | 44 | Pmin |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | P6 |  |  |  | 45 | Qmin |  | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | P7 |  |  |  | 46 | Polynôme I | N/A
|  |  | P8 |  |  |  | 47 | Polynôme II | N/A
|  |  | P9 |  |  |  | 48 | Polynôme II | N/A
|  |  | Nbr mesures | 39 |  |  |  | Polynôme III | N/A
Ergebnisse | [7 empty] | Aktuelle Verfügbarkeit |  |  |  | Zukünftige Verfügbarkeit
Verfügbarer Löschwasservolumenstrom berechnet auf Basis des Mindestdrucks 1 | [7 empty] | Qmin actuel | N/A | m3/h
Verfügbarer Löschwasservolumenstrom berechnet auf Basis des Höchstverbrauchs 2 | [7 empty] | Qmin actuel | N/A | m3/h |  | Qmin futur | N/A | m3/h
Unité de pression
Unité de débit
P0 Intercept
l/s
m3/h
bar
Schnittpunkt festlegen
mWS